## 废水
明泉化工废水总排口_日数据
时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 | PH | 铬(六价) |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 总铬
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m3) |  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量
| (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) |  |  | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t)
2019-12-25 | 7.57 | 0.0542 | 0.267 | 0.00191 | 7150 | 7.92 |  |  |  |  | 10.6 | 0.0754
2019-12-26 | 11.7 | 0.0741 | 0.298 | 0.00188 | 6309 | 8.1 |  |  |  |  | 10.8 | 0.0684
2019-12-27 | 12 | 0.08 | 0.413 | 0.00276 | 6683 | 8.04 |  |  |  |  | 10.4 | 0.0698
2019-12-28 | 15.3 | 0.079 | 0.432 | 0.00222 | 5150 | 8.01 |  |  |  |  | 9.38 | 0.0483
2019-12-29 | 16.1 | 0.0954 | 0.359 | 0.00213 | 5924 | 8.16 |  |  |  |  | 8.99 | 0.0532
2019-12-30 | 15.3 | 0.0825 | 0.297 | 0.00161 | 5404 | 7.9 |  |  |  |  | 8.78 | 0.0474
2019-12-31 | 19 | 0.103 | 0.22 | 0.0012 | 5432 | 8.1 |  |  |  |  | 8.86 | 0.0482
2020-01-01 | 18.1 | 0.0968 | 0.168 | 0.000899 | 5350 | 8 |  |  |  |  | 9.5 | 0.0508
2020-01-02 | 10.5 | 0.0692 | 0.323 | 0.00212 | 6577 | 7.92 |  |  |  |  | 9.09 | 0.0598
2020-01-03 | 7.65 | 0.05 | 0.282 | 0.00184 | 6530 | 7.87 |  |  |  |  | 8.94 | 0.0584
2020-01-04 | 9.31 | 0.0594 | 0.174 | 0.00111 | 6378 | 8.03 |  |  |  |  | 10.4 | 0.0664
2020-01-05 | 8.49 | 0.053 | 0.333 | 0.00208 | 6239 | 8.07 |  |  |  |  | 12.2 | 0.0763
2020-01-06 | 8.21 | 0.0407 | 0.316 | 0.00157 | 4959 | 8.12 |  |  |  |  | 12.9 | 0.0638
2020-01-07 | 14.5 | 0.112 | 0.0643 | 0.000498 | 7738 | 7.91 |  |  |  |  | 9.92 | 0.0767
2020-01-08 | 18 | 0.184 | 0.0664 | 0.000679 | 10228 | 7.86 |  |  |  |  | 10.5 | 0.107
2020-01-09 | 15.9 | 0.0975 | 0.52 | 0.00319 | 6137 | 7.98 |  |  |  |  | 9.67 | 0.0594
2020-01-10 | 11.4 | 0.0748 | 0.609 | 0.00401 | 6583 | 8.08 |  |  |  |  | 9.2 | 0.0606
2020-01-11 | 9.07 | 0.0552 | 0.443 | 0.0027 | 6086 | 7.83 |  |  |  |  | 9.81 | 0.0597
2020-01-12 | 11.3 | 0.0603 | 0.381 | 0.00202 | 5311 | 8.16 |  |  |  |  | 10.3 | 0.0549
平均值 | 12.6 | 0.0801 | 0.314 | 0.0019 | 6325 | 8 |  |  |  |  | 10 | 0.0634
最大值 | 19 | 0.184 | 0.609 | 0.004 | 10228 | 8.16 |  |  |  |  | 12.9 | 0.107
最小值 | 7.57 | 0.0407 | 0.0643 | 0.0005 | 4959 | 7.83 |  |  |  |  | 8.78 | 0.0474
累计值 |  | 1.52 |  | 0.0364 | 120168 | [6 empty] | 1.2

## 废气
明泉1#吹风气_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 |  |  | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 |  |  | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  | (帕) | (帕) | (t) | () | () | (t) |  | (百帕) | (百帕) | (t)
2019-12-25 | 1.23 | 1.12 | 0.0031 | 66.6 | 58.8 | 0.161 |  |  |  | 3.66 | 3.21 | 0.0088 | 7.35 | 2523348 | 5.3 | [6 empty] | 53.2 | 11.6 |  | 0
2019-12-26 | 0.862 | 0.741 | 0.0021 | 56.3 | 48.7 | 0.141 |  |  |  | 3.49 | 3.01 | 0.0087 | 7.07 | 2494691 | 5.23 | [6 empty] | 52.8 | 7.73 |  | 0
2019-12-27 | 4.82 | 4.13 | 0.0123 | 70.6 | 61.4 | 0.181 |  |  |  | 3.63 | 3.14 | 0.0093 | 7.14 | 2567301 | 5.41 | [6 empty] | 53.4 | 18.6 |  | 0
2019-12-28 | 3.68 | 3.37 | 0.0101 | 63.1 | 58.2 | 0.171 |  |  |  | 3.61 | 3.32 | 0.0098 | 7.94 | 2703413 | 5.67 | [6 empty] | 52.9 | 25.8 |  | 0
2019-12-29 | 4.98 | 4.22 | 0.0118 | 60.9 | 51.8 | 0.144 |  |  |  | 3.69 | 3.14 | 0.0087 | 6.81 | 2352911 | 4.94 | [6 empty] | 52.9 | 18.6 |  | 0
2019-12-30 | 6.7 | 5.69 | 0.0178 | 62.4 | 53.3 | 0.168 |  |  |  | 3.51 | 3 | 0.0094 | 6.92 | 2691262 | 5.63 | [6 empty] | 52.6 | 40 |  | 0
2019-12-31 | 7.79 | 6.63 | 0.0213 | 55 | 48.4 | 0.149 |  |  |  | 3.2 | 2.81 | 0.0086 | 7.34 | 2698675 | 5.6 | [6 empty] | 51.6 | 9.73 |  | 0
2020-01-01 | 2.58 | 2.29 | 0.0064 | 53.1 | 46.8 | 0.131 |  |  |  | 3.01 | 2.65 | 0.0074 | 7.36 | 2701748 | 5.62 | [6 empty] | 52.5 | 10.3 |  | 0
2020-01-02 | 1.15 | 0.993 | 0.0029 | 55.5 | 48 | 0.146 |  |  |  | 4.11 | 3.52 | 0.0097 | 7.1 | 2625419 | 5.53 | [6 empty] | 52.9 | 7.51 |  | 0
2020-01-03 | 2.68 | 2.17 | 0.0063 | 59.9 | 48.1 | 0.141 |  |  |  | 5.71 | 4.57 | 0.0134 | 5.99 | 2351302 | 5 | [6 empty] | 53.9 | 7.51 |  | 0
2020-01-04 | 4.33 | 3.63 | 0.0066 | 55.3 | 45.7 | 0.127 |  |  |  | 4.29 | 3.56 | 0.0099 | 6.47 | 2298275 | 4.87 | [6 empty] | 53.4 | 8.8 |  | 0
2020-01-05 | 3.99 | 3.2 | 0.0091 | 59 | 48 | 0.128 |  |  |  | 3.38 | 2.74 | 0.0074 | 6.17 | 2189088 | 4.66 | [6 empty] | 53.8 | 16.2 |  | 0
2020-01-06 | 6.21 | 5.19 | 0.017 | 50.6 | 43.1 | 0.141 |  |  |  | 3.11 | 2.63 | 0.0083 | 6.81 | 2798509 | 5.93 | [6 empty] | 53.3 | 11.6 |  | 0
2020-01-07 | 6.31 | 5.35 | 0.0181 | 56.1 | 47.3 | 0.16 |  |  |  | 3.19 | 2.7 | 0.0088 | 6.74 | 2866999 | 6.06 | [6 empty] | 53.2 | 26.8 |  | 0
2020-01-08 | 4.65 | 3.95 | 0.0128 | 54.5 | 46.3 | 0.148 |  |  |  | 3.67 | 3.11 | 0.01 | 6.82 | 2852139 | 6.01 | [6 empty] | 53.2 | 3.81 |  | 0
2020-01-09 | 11.3 | 9.46 | 0.0337 | 59.1 | 50.2 | 0.176 |  |  |  | 5.37 | 4.57 | 0.016 | 6.83 | 2989503 | 6.31 | [6 empty] | 53.6 | 0.372 |  | 0
2020-01-10 | 2.47 | 2.22 | 0.0074 | 57.4 | 51.9 | 0.174 |  |  |  | 5.84 | 5.28 | 0.0177 | 7.71 | 3026272 | 6.35 | [6 empty] | 52.8
2020-01-11 | 3.52 | 3.17 | 0.0108 | 52.9 | 47.8 | 0.162 |  |  |  | 5.97 | 5.39 | 0.0183 | 7.69 | 3065997 | 6.46 | [6 empty] | 53.5 | 1.13 |  | 0
2020-01-12 | 2.87 | 2.71 | 0.0088 | 56.8 | 53.4 | 0.172 |  |  |  | 4.56 | 4.28 | 0.0139 | 8.2 | 3036342 | 6.33 | [6 empty] | 52 | 4.02 |  | 0
平均值 | 4.32 | 3.7 | 0.0115 | 58.2 | 50.4 | 0.154 |  |  |  | 4.05 | 3.51 | 0.0107 | 7.08 | 2675431 | 5.63 | [6 empty] | 53 | 12.8 |  | 0
最大值 | 11.3 | 9.46 | 0.0337 | 70.6 | 61.4 | 0.181 |  |  |  | 5.97 | 5.39 | 0.0183 | 8.2 | 3065997 | 6.46 | [6 empty] | 53.9 | 40 |  | 0
最小值 | 0.862 | 0.741 | 0.0021 | 50.6 | 43.1 | 0.127 |  |  |  | 3.01 | 2.63 | 0.0074 | 5.99 | 2189088 | 4.66 | [6 empty] | 51.6 | 0.372 |  | 0
累计值 |  |  | 0.218 |  |  | 2.92 | [5 empty] | 0.204 |  | 50833194 | [10 empty] | 0
明泉2#吹风气_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 |  |  | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 |  |  | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  | (帕) | (帕) | (t) | () | () | (t) |  | (百帕) | (百帕) | (t)
2019-12-25 | 4.54 | 3.71 | 0.0141 | 51 | 42 | 0.156 |  |  |  | 1.45 | 1.21 | 0.0046 | 6.51 | 3181845 | 6.75 | [6 empty] | 54 | 24.8 |  | 0
2019-12-26 | 5.04 | 4.52 | 0.0166 | 48.7 | 43.3 | 0.161 |  |  |  | 0.867 | 0.772 | 0.0029 | 7.49 | 3295304 | 7.05 | [6 empty] | 53.8 | 23.3 |  | 0
2019-12-27 | 5.86 | 4.84 | 0.016 | 54.7 | 45.2 | 0.15 |  |  |  | 0.817 | 0.679 | 0.0023 | 6.48 | 2775524 | 5.94 | [6 empty] | 54.2 | 37.7 |  | 0
2019-12-28 | 5.33 | 4.37 | 0.0146 | 56.6 | 46.3 | 0.155 |  |  |  | 0.822 | 0.672 | 0.0023 | 6.28 | 2730739 | 5.84 | [6 empty] | 54.5 | 38.4 |  | 0
2019-12-29 | 7.82 | 6.05 | 0.0192 | 60.9 | 47.3 | 0.147 |  |  |  | 1.16 | 0.893 | 0.0027 | 5.49 | 2415300 | 5.19 | [6 empty] | 55.1 | 29.9 |  | 0
2019-12-30 | 5.77 | 4.39 | 0.0161 | 57.4 | 43.8 | 0.164 |  |  |  | 0.778 | 0.594 | 0.0022 | 5.21 | 2867456 | 6.1 | [6 empty] | 53.4 | 35.8 |  | 0
2019-12-31 | 7.3 | 5.68 | 0.0211 | 57.5 | 45.1 | 0.158 |  |  |  | 1.01 | 0.792 | 0.0027 | 5.64 | 2732672 | 5.85 | [6 empty] | 54 | 27 |  | 0
2020-01-01 | 7.73 | 6.03 | 0.0192 | 56.7 | 44.5 | 0.138 |  |  |  | 1.43 | 1.12 | 0.0035 | 5.69 | 2537456 | 5.43 | [6 empty] | 54.9 | 25.3 |  | 0
2020-01-02 | 6.48 | 5.21 | 0.0171 | 50.2 | 40.1 | 0.132 |  |  |  | 1.19 | 0.955 | 0.0031 | 5.95 | 2615692 | 5.6 | [6 empty] | 55.1 | 22.6 |  | 0
2020-01-03 | 6.99 | 5.48 | 0.0188 | 51.6 | 40.5 | 0.142 |  |  |  | 1.32 | 1.04 | 0.0037 | 5.67 | 2756057 | 5.95 | [6 empty] | 55.7 | 22.8 |  | 0
2020-01-04 | 5.96 | 4.62 | 0.0163 | 46 | 35.5 | 0.125 |  |  |  | 1.02 | 0.792 | 0.0028 | 5.48 | 2727594 | 5.87 | [6 empty] | 55.4 | 23.9 |  | 0
2020-01-05 | 7.28 | 5.41 | 0.0198 | 48.6 | 36.5 | 0.132 |  |  |  | 0.933 | 0.706 | 0.0025 | 5.04 | 2720004 | 5.87 | [6 empty] | 55.6 | 25.1 |  | 0
2020-01-06 | 7.44 | 6.07 | 0.0242 | 55.8 | 44.7 | 0.178 |  |  |  | 1.24 | 1.01 | 0.0041 | 5.96 | 3206958 | 6.92 | [6 empty] | 55.4 | 25.1 |  | 0
2020-01-07 | 6.72 | 6.13 | 0.0243 | 52.2 | 47.7 | 0.189 |  |  |  | 1.58 | 1.44 | 0.0057 | 7.85 | 3626547 | 7.73 | [6 empty] | 53.8 | 28.2 |  | 0
2020-01-08 | 6.3 | 6.28 | 0.0206 | 45 | 45.2 | 0.148 |  |  |  | 1.47 | 1.47 | 0.0049 | 8.99 | 3447072 | 7.29 | [6 empty] | 53.7 | 20.3 |  | 0
2020-01-09 | 7.02 | 6.85 | 0.0209 | 50.4 | 49.3 | 0.151 |  |  |  | 1.54 | 1.5 | 0.0045 | 8.5 | 2944968 | 6.23 | [6 empty] | 53.5 | 21.6 |  | 0
2020-01-10 | 5.57 | 4.71 | 0.0168 | 55.4 | 46.5 | 0.166 |  |  |  | 1.65 | 1.38 | 0.0049 | 6.72 | 2992268 | 6.42 | [6 empty] | 55.1 | 21.6 |  | 0
2020-01-11 | 5.76 | 4.88 | 0.0184 | 49.4 | 42 | 0.158 |  |  |  | 1.29 | 1.1 | 0.0041 | 6.86 | 3196508 | 6.86 | [6 empty] | 55 | 21.7 |  | 0
2020-01-12 | 5.06 | 4.4 | 0.0152 | 49.7 | 43.5 | 0.148 |  |  |  | 1.01 | 0.887 | 0.003 | 7.32 | 2979974 | 6.32 | [6 empty] | 53.5 | 23.2 |  | 0
平均值 | 6.32 | 5.24 | 0.0184 | 52.5 | 43.6 | 0.152 |  |  |  | 1.19 | 1 | 0.0035 | 6.48 | 2934207 | 6.27 | [6 empty] | 54.5 | 26.2 |  | 0
最大值 | 7.82 | 6.85 | 0.0243 | 60.9 | 49.3 | 0.189 |  |  |  | 1.65 | 1.5 | 0.0057 | 8.99 | 3626547 | 7.73 | [6 empty] | 55.7 | 38.4 |  | 0
最小值 | 4.54 | 3.71 | 0.0141 | 45 | 35.5 | 0.125 |  |  |  | 0.778 | 0.594 | 0.0022 | 5.04 | 2415300 | 5.19 | [6 empty] | 53.4 | 20.3 |  | 0
累计值 |  |  | 0.349 |  |  | 2.9 | [5 empty] | 0.0665 |  | 55749939 | [10 empty] | 0
明泉化工3号_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 |  |  | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 |  |  | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  | (帕) | (帕) | (t) | () | () | (t) |  | (百帕) | (百帕) | (t)
2019-12-25 | 11.8 | 13.2 | 0.0744 | 28.3 | 31.6 | 0.175 |  |  |  | 1.77 | 1.97 | 0.0105 | 7.55 | 6198060 | 4.02 | [6 empty] | 44.6
2019-12-26 | 13.4 | 14.9 | 0.0635 | 33.6 | 37.6 | 0.162 |  |  |  | 1.86 | 2.08 | 0.0095 | 7.6 | 4823389 | 3 | [6 empty] | 44.3
2019-12-27 | 8.14 | 9.13 | 0.0555 | 30.3 | 34.2 | 0.217 |  |  |  | 0.939 | 1.06 | 0.0067 | 7.7 | 7171535 | 4.47 | [6 empty] | 44.8
2019-12-28 | 3.5 | 3.82 | 0.0248 | 33.6 | 37.4 | 0.232 |  |  |  | 1.07 | 1.23 | 0.0071 | 7.54 | 6924772 | 4.32 | [6 empty] | 45.4
2019-12-29 | 4.84 | 6.18 | 0.0396 | 25.5 | 32.8 | 0.202 |  |  |  | 0.887 | 1.14 | 0.0069 | 9.24 | 7946722 | 5.05 | [6 empty] | 44.9
2019-12-30 | 4.48 | 5.72 | 0.0379 | 30.6 | 39.3 | 0.271 |  |  |  | 0.868 | 1.13 | 0.0074 | 9.33 | 8869108 | 5.62 | [6 empty] | 43.4
2019-12-31 | 7.82 | 9.55 | 0.0712 | 31.7 | 38.7 | 0.287 |  |  |  | 0.515 | 0.631 | 0.0045 | 8.71 | 9052900 | 5.7 | [6 empty] | 44.5
2020-01-01 | 7.47 | 8.66 | 0.0611 | 16.4 | 19.2 | 0.142 |  |  |  | 0.639 | 0.767 | 0.0051 | 8.17 | 8531822 | 5.6 | [6 empty] | 46.3
2020-01-02 | 5.31 | 6.16 | 0.0471 | 27.8 | 32.2 | 0.244 |  |  |  | 0.5 | 0.583 | 0.0044 | 8.07 | 8785126 | 5.52 | [6 empty] | 46
2020-01-03 | 3.99 | 4.62 | 0.0357 | 23.1 | 26.8 | 0.206 |  |  |  | 0.763 | 0.902 | 0.0066 | 8.1 | 8975962 | 5.64 | [6 empty] | 46.3
2020-01-04 | 8.24 | 9.46 | 0.0758 | 20 | 23.1 | 0.183 |  |  |  | 1.25 | 1.48 | 0.011 | 8.02 | 9133385 | 5.75 | [6 empty] | 46.8
2020-01-05 | 6.75 | 7.73 | 0.0592 | 20.6 | 23.7 | 0.183 |  |  |  | 0.734 | 0.872 | 0.006 | 7.99 | 8667332 | 5.45 | [6 empty] | 46.5
2020-01-06 | 9.51 | 10.8 | 0.0837 | 28.9 | 32.9 | 0.252 |  |  |  | 0.727 | 0.844 | 0.0063 | 7.85 | 8747502 | 5.5 | [6 empty] | 46.4
2020-01-07 | 4.18 | 4.85 | 0.0371 | 31.3 | 36.3 | 0.266 |  |  |  | 0.552 | 0.664 | 0.0046 | 8.07 | 8590005 | 5.4 | [6 empty] | 45.2
2020-01-08 | 5.42 | 6.43 | 0.0454 | 23.3 | 27.3 | 0.198 |  |  |  | 0.647 | 0.784 | 0.0055 | 8.27 | 8519137 | 5.6 | [6 empty] | 46
2020-01-09 | 5.03 | 5.99 | 0.042 | 14 | 16.5 | 0.122 |  |  |  | 0.674 | 0.822 | 0.0055 | 8.36 | 8207523 | 5.18 | [6 empty] | 47.2
2020-01-10 | 3.75 | 4.77 | 0.0307 | 15.9 | 21.3 | 0.112 |  |  |  | 0.672 | 0.894 | 0.0049 | 9.58 | 7507567 | 4.79 | [6 empty] | 44.7
2020-01-11 | 12.8 | 15.3 | 0.117 | 21 | 24.8 | 0.192 |  |  |  | 1.04 | 1.25 | 0.0095 | 8.38 | 9074519 | 5.72 | [6 empty] | 45.3
2020-01-12 | 8.64 | 10.1 | 0.0759 | 21.1 | 25 | 0.189 |  |  |  | 0.796 | 0.959 | 0.0068 | 8.4 | 8946135 | 5.63 | [6 empty] | 45.3
平均值 | 7.11 | 8.29 | 0.0567 | 25.1 | 29.5 | 0.202 |  |  |  | 0.89 | 1.06 | 0.0068 | 8.26 | 8140658 | 5.16 | [6 empty] | 45.5
最大值 | 13.4 | 15.3 | 0.117 | 33.6 | 39.3 | 0.287 |  |  |  | 1.86 | 2.08 | 0.011 | 9.58 | 9133385 | 5.75 | [6 empty] | 47.2
最小值 | 3.5 | 3.82 | 0.0248 | 14 | 16.5 | 0.112 |  |  |  | 0.5 | 0.583 | 0.0044 | 7.54 | 4823389 | 3 | [6 empty] | 43.4
累计值 |  |  | 1.08 |  |  | 3.84 | [5 empty] | 0.129 |  | 154672503