## 废水
明泉化工废水总排口_日数据
时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 | PH | 铬(六价) |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 总铬
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m3) |  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量
| (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) |  |  | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t)
2020-01-13 | 15 | 0.089 | 0.308 | 0.00183 | 5923 | 7.89 |  |  |  |  | 10.6 | 0.0628
2020-01-14 | 15.2 | 0.0789 | 0.284 | 0.00147 | 5182 | 8.07 |  |  |  |  | 9.78 | 0.0507
2020-01-15 | 17.4 | 0.0923 | 0.134 | 0.000707 | 5293 | 8.08 |  |  |  |  | 9.32 | 0.0493
2020-01-16 | 14.8 | 0.0711 | 0.27 | 0.0013 | 4815 | 7.98 |  |  |  |  | 9.57 | 0.0461
2020-01-17 | 12.3 | 0.0805 | 0.135 | 0.000881 | 6549 | 8.06 |  |  |  |  | 9.32 | 0.061
2020-01-18 | 10.3 | 0.0604 | 0.0487 | 0.000285 | 5860 | 7.88 |  |  |  |  | 9.97 | 0.0584
2020-01-19 | 8.38 | 0.054 | 0.121 | 0.000782 | 6446 | 7.93 |  |  |  |  | 9.35 | 0.0603
2020-01-20 | 5.74 | 0.0319 | 0.0947 | 0.000527 | 5563 | 7.89 |  |  |  |  | 10.2 | 0.0566
2020-01-21 | 10.9 | 0.0628 | 0.122 | 0.000703 | 5746 | 8.12 |  |  |  |  | 9.6 | 0.0552
2020-01-22 | 13.5 | 0.0807 | 0.163 | 0.000979 | 5996 | 8.1 |  |  |  |  | 10.2 | 0.0611
2020-01-23 | 11.3 | 0.071 | 0.105 | 0.000658 | 6274 | 8.04 |  |  |  |  | 9.27 | 0.0582
2020-01-24 | 13.9 | 0.0788 | 0.0943 | 0.000535 | 5677 | 8.13 |  |  |  |  | 9.12 | 0.0518
2020-01-25 | 11.8 | 0.0646 | 0.152 | 0.000834 | 5487 | 8.17 |  |  |  |  | 8.54 | 0.0469
2020-01-26 | 9.72 | 0.0564 | 0.113 | 0.000656 | 5803 | 8.13 |  |  |  |  | 8.54 | 0.0495
2020-01-27 | 11.4 | 0.0714 | 0.112 | 0.000697 | 6247 | 8.11 |  |  |  |  | 8.6 | 0.0537
2020-01-28 | 7.96 | 0.0551 | 0.117 | 0.000808 | 6917 | 8.04 |  |  |  |  | 8.44 | 0.0584
2020-01-29 | 9.51 | 0.0577 | 0.123 | 0.000747 | 6071 | 8.13 |  |  |  |  | 8.47 | 0.0514
2020-01-30 | 13.7 | 0.0839 | 0.148 | 0.000909 | 6128 | 8.15 |  |  |  |  | 9.59 | 0.0588
2020-01-31 | 12.1 | 0.0704 | 0.149 | 0.000868 | 5841 | 8.14 |  |  |  |  | 10 | 0.0585
平均值 | 11.8 | 0.069 | 0.147 | 0.0009 | 5885 | 8.06 |  |  |  |  | 9.39 | 0.0552
最大值 | 17.4 | 0.0923 | 0.308 | 0.0018 | 6917 | 8.17 |  |  |  |  | 10.6 | 0.0628
最小值 | 5.74 | 0.0319 | 0.0487 | 0.0003 | 4815 | 7.88 |  |  |  |  | 8.44 | 0.0461
累计值 |  | 1.31 |  | 0.0162 | 111818 | [6 empty] | 1.05

## 废气
明泉1#吹风气_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 |  |  | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 |  |  | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  | (帕) | (帕) | (t) | () | () | (t) |  | (百帕) | (百帕) | (t)
2020-01-13 | 2.92 | 2.8 | 0.0091 | 51.9 | 49.7 | 0.162 |  |  |  | 4.69 | 4.46 | 0.0146 | 8.39 | 3111463 | 6.48 | [6 empty] | 51.6 | 5 |  | 0
2020-01-14 | 2.52 | 2.34 | 0.0078 | 52.2 | 48.2 | 0.161 |  |  |  | 4.46 | 4.11 | 0.0138 | 7.95 | 3079236 | 6.41 | [6 empty] | 51.6 | 1.62 |  | 0
2020-01-15 | 3.81 | 3.63 | 0.0102 | 53.2 | 50.9 | 0.151 |  |  |  | 4.39 | 4.2 | 0.0124 | 8.45 | 2967230 | 6.41 | [6 empty] | 51.3 | 2.46 |  | 0
2020-01-16 | 1.57 | 1.53 | 0.0046 | 52.4 | 51.2 | 0.156 |  |  |  | 4.01 | 3.9 | 0.0119 | 8.66 | 2981929 | 6.17 | [6 empty] | 50.8 | 5.68 |  | 0
2020-01-17 | 5.79 | 5.28 | 0.0167 | 47.3 | 42.8 | 0.136 |  |  |  | 4.8 | 4.34 | 0.0138 | 7.66 | 2875072 | 5.99 | [6 empty] | 51.9 | 2.79 |  | 0
2020-01-18 | 5.41 | 5.06 | 0.0156 | 51.7 | 48.4 | 0.15 |  |  |  | 4.46 | 4.17 | 0.0129 | 8.15 | 2900101 | 6.04 | [6 empty] | 51.9 | 5.5 |  | 0
2020-01-19 | 2.63 | 2.46 | 0.0077 | 49.9 | 47 | 0.145 |  |  |  | 3.79 | 3.54 | 0.011 | 8.19 | 2903278 | 6.03 | [6 empty] | 51.4 | 7.01 |  | 0
2020-01-20 | 1.48 | 1.42 | 0.0042 | 50.6 | 48 | 0.141 |  |  |  | 3.44 | 3.25 | 0.0096 | 8.28 | 2797548 | 5.79 | [6 empty] | 50.9 | 4.79 |  | 0
2020-01-21 | 1.92 | 1.82 | 0.0052 | 52.4 | 49.6 | 0.141 |  |  |  | 3.47 | 3.28 | 0.0093 | 8.3 | 2678693 | 5.56 | [6 empty] | 51.3 | 14.7 |  | 0
2020-01-22 | 3.2 | 3 | 0.0086 | 50.8 | 47.6 | 0.137 |  |  |  | 4.4 | 4.08 | 0.0119 | 8.13 | 2819886 | 5.84 | [6 empty] | 51.2 | 4.52 |  | 0
2020-01-23 | 3.9 | 3.86 | 0.0093 | 44.6 | 45.5 | 0.109 |  |  |  | 3.77 | 3.76 | 0.0093 | 8.99 | 2424566 | 5 | [6 empty] | 49.9 | 7.5 |  | 0
2020-01-24 | 7.42 | 6.88 | 0.0196 | 57 | 53.3 | 0.153 |  |  |  | 3.72 | 3.47 | 0.01 | 8.05 | 2682307 | 5.54 | [6 empty] | 50.3 | 1.6 |  | 0
2020-01-25 | 4.82 | 4.5 | 0.0118 | 62 | 57.7 | 0.154 |  |  |  | 3.03 | 2.8 | 0.0077 | 7.96 | 2517868 | 5.21 | [6 empty] | 50.6 | 4.86 |  | 0
2020-01-26 | 3.71 | 3.4 | 0.009 | 57.7 | 52.8 | 0.14 |  |  |  | 5.46 | 4.98 | 0.0132 | 7.83 | 2426539 | 5.02 | [6 empty] | 50.8 | 8.59 |  | 0
2020-01-27 | 9.35 | 8.85 | 0.0242 | 57.4 | 54 | 0.147 |  |  |  | 6.09 | 5.73 | 0.0156 | 8.21 | 2556246 | 5.3 | [6 empty] | 50.9 | 6.13 |  | 0
2020-01-28 | 6.47 | 6.27 | 0.0169 | 55.6 | 54.2 | 0.146 |  |  |  | 6.15 | 5.97 | 0.0161 | 8.62 | 2615384 | 5.41 | [6 empty] | 50.6 | 3.96 |  | 0
2020-01-29 | 2.46 | 2.37 | 0.0064 | 59.2 | 57.4 | 0.148 |  |  |  | 5.08 | 4.88 | 0.0128 | 8.51 | 2506185 | 5.18 | [6 empty] | 50.4 | 7.4 |  | 0
2020-01-30 | 0.839 | 0.865 | 0.0021 | 68.5 | 70.6 | 0.172 |  |  |  | 4.9 | 5.01 | 0.0124 | 9.19 | 2522634 | 5.21 | [6 empty] | 50.3 | 6.27 |  | 0
2020-01-31 | 3.57 | 3.16 | 0.0081 | 66.8 | 61.1 | 0.16 |  |  |  | 7.02 | 6.38 | 0.0166 | 7.77 | 2369422 | 4.97 | [6 empty] | 52 | 12.3 |  | 0
平均值 | 3.88 | 3.66 | 0.0104 | 54.8 | 52.1 | 0.148 |  |  |  | 4.59 | 4.33 | 0.0124 | 8.28 | 2722926 | 5.66 | [6 empty] | 51 | 5.93 |  | 0
最大值 | 9.35 | 8.85 | 0.0242 | 68.5 | 70.6 | 0.172 |  |  |  | 7.02 | 6.38 | 0.0166 | 9.19 | 3111463 | 6.48 | [6 empty] | 52 | 14.7 |  | 0
最小值 | 0.839 | 0.865 | 0.0021 | 44.6 | 42.8 | 0.109 |  |  |  | 3.03 | 2.8 | 0.0077 | 7.66 | 2369422 | 4.97 | [6 empty] | 49.9 | 1.6 |  | 0
累计值 |  |  | 0.197 |  |  | 2.81 | [5 empty] | 0.235 |  | 51735588 | [10 empty] | 0
明泉2#吹风气_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 |  |  | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 |  |  | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  | (帕) | (帕) | (t) | () | () | (t) |  | (百帕) | (百帕) | (t)
2020-01-13 | 5.84 | 4.82 | 0.0181 | 55.9 | 46.2 | 0.173 |  |  |  | 0.9 | 0.745 | 0.0028 | 6.46 | 3096066 | 6.63 | [6 empty] | 54.6 | 22.9 |  | 0
2020-01-14 | 6.64 | 5.62 | 0.0204 | 55.5 | 47.2 | 0.171 |  |  |  | 0.947 | 0.806 | 0.0029 | 6.87 | 3072280 | 6.58 | [6 empty] | 54.6 | 22 |  | 0
2020-01-15 | 7.04 | 5.82 | 0.0198 | 51.8 | 42.6 | 0.144 |  |  |  | 1.11 | 0.92 | 0.0031 | 6.38 | 2899642 | 6.16 | [6 empty] | 54.6 | 22.2 |  | 0
2020-01-16 | 4.51 | 3.65 | 0.0135 | 49.5 | 39.9 | 0.149 |  |  |  | 1.21 | 0.975 | 0.0036 | 6.13 | 3007968 | 6.41 | [6 empty] | 54.3 | 22.6 |  | 0
2020-01-17 | 6.56 | 5.64 | 0.0186 | 51.9 | 44.7 | 0.148 |  |  |  | 1.45 | 1.25 | 0.0041 | 7.05 | 2839664 | 6.06 | [6 empty] | 54.3 | 22.2 |  | 0
2020-01-18 | 4.75 | 4.03 | 0.0132 | 47 | 40.3 | 0.132 |  |  |  | 1.53 | 1.31 | 0.0042 | 6.99 | 2803302 | 5.98 | [6 empty] | 54.4 | 21.5 |  | 0
2020-01-19 | 7.55 | 6.32 | 0.022 | 50.8 | 42.3 | 0.148 |  |  |  | 1.79 | 1.5 | 0.0052 | 6.6 | 2905511 | 6.21 | [6 empty] | 54.5 | 23.3 |  | 0
2020-01-20 | 7.19 | 6.02 | 0.0172 | 46.8 | 39.2 | 0.114 |  |  |  | 1.55 | 1.3 | 0.0038 | 6.65 | 2434690 | 5.17 | [6 empty] | 53.7 | 25.6 |  | 0
2020-01-21 | 7.03 | 5.46 | 0.0207 | 53.5 | 41.6 | 0.158 |  |  |  | 1.12 | 0.874 | 0.0033 | 5.54 | 2941415 | 6.28 | [6 empty] | 54.2 | 37.9 |  | 0
2020-01-22 | 6.85 | 5.51 | 0.0178 | 58.9 | 47.8 | 0.154 |  |  |  | 1.09 | 0.885 | 0.0029 | 6.15 | 2721936 | 5.8 | [6 empty] | 54.3 | 26.1 |  | 0
2020-01-23 | 6.95 | 5.89 | 0.0121 | 51.1 | 45.6 | 0.0853 |  |  |  | 0.955 | 0.863 | 0.0016 | 7.17 | 1660409 | 5.62 | [6 empty] | 53.4 | 23.6 |  | 0
2020-01-30 | 3.19 | 3.06 | 0.005 | 71.8 | 67.7 | 0.14 |  |  |  | 1.49 | 1.37 | 0.0025 | 8.18 | 1945537 | 7.39 | [6 empty] | 57.5 | 19.8 |  | 0
2020-01-31 | 3.1 | 2.99 | 0.0107 | 58.9 | 57.3 | 0.201 |  |  |  | 0.922 | 0.897 | 0.0032 | 8.6 | 3414304 | 7.34 | [6 empty] | 53.8 | 25 |  | 0
平均值 | 5.94 | 4.99 | 0.0161 | 54.1 | 46.3 | 0.147 |  |  |  | 1.24 | 1.05 | 0.0033 | 6.83 | 2749440 | 6.28 | [6 empty] | 54.5 | 24.2 |  | 0
最大值 | 7.55 | 6.32 | 0.022 | 71.8 | 67.7 | 0.201 |  |  |  | 1.79 | 1.5 | 0.0052 | 8.6 | 3414304 | 7.39 | [6 empty] | 57.5 | 37.9 |  | 0
最小值 | 3.1 | 2.99 | 0.005 | 46.8 | 39.2 | 0.0853 |  |  |  | 0.9 | 0.745 | 0.0016 | 5.54 | 1660409 | 5.17 | [6 empty] | 53.4 | 19.8 |  | 0
累计值 |  |  | 0.209 |  |  | 1.91 | [5 empty] | 0.0432 |  | 35742723 | [10 empty] | 0
明泉化工3号_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 |  |  | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 |  |  | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  | (帕) | (帕) | (t) | () | () | (t) |  | (百帕) | (百帕) | (t)
2020-01-13 | 7.96 | 9.28 | 0.0659 | 20.9 | 24.5 | 0.169 |  |  |  | 0.721 | 0.873 | 0.0057 | 8.26 | 8031088 | 5.04 | [6 empty] | 44.6
2020-01-14 | 6.89 | 8.16 | 0.0617 | 23.6 | 28.2 | 0.209 |  |  |  | 0.72 | 0.885 | 0.0035 | 8.48 | 8886607 | 5.59 | [6 empty] | 44.5
2020-01-15 | 9.14 | 10.9 | 0.0779 | 21 | 25.2 | 0.18 |  |  |  | 0.737 | 0.903 | 0.0064 | 8.58 | 8654625 | 5.68 | [6 empty] | 44.2
2020-01-16 | 8.57 | 10.3 | 0.0704 | 21.3 | 25.7 | 0.183 |  |  |  | 1 | 1.23 | 0.0081 | 8.56 | 8516643 | 5.37 | [6 empty] | 45.1
2020-01-17 | 11.6 | 13.9 | 0.103 | 18.1 | 21.8 | 0.162 |  |  |  | 1.17 | 1.43 | 0.0099 | 8.53 | 8914892 | 5.63 | [6 empty] | 45.3
2020-01-18 | 12.3 | 14.5 | 0.11 | 22.3 | 26.5 | 0.196 |  |  |  | 1.25 | 1.51 | 0.0112 | 8.41 | 8959294 | 5.66 | [6 empty] | 45.7
2020-01-19 | 11.2 | 13.3 | 0.101 | 23.2 | 27.7 | 0.206 |  |  |  | 1.88 | 2.31 | 0.016 | 8.43 | 8828540 | 5.58 | [6 empty] | 46.3
2020-01-20 | 7.37 | 8.75 | 0.0654 | 21.6 | 25.7 | 0.189 |  |  |  | 1.3 | 1.57 | 0.0109 | 8.43 | 8705185 | 5.5 | [6 empty] | 46.3
2020-01-21 | 10.3 | 12 | 0.098 | 21.6 | 25.4 | 0.206 |  |  |  | 1.46 | 1.8 | 0.0133 | 8.25 | 9523256 | 6.01 | [6 empty] | 46.2
2020-01-22 | 13.3 | 15.7 | 0.112 | 23.7 | 27.9 | 0.204 |  |  |  | 1.16 | 1.39 | 0.0082 | 8.32 | 8955200 | 5.67 | [6 empty] | 46.6
2020-01-23 | 17 | 20.4 | 0.147 | 24.5 | 29.6 | 0.213 |  |  |  | 1.38 | 1.67 | 0.0112 | 8.54 | 8690404 | 5.49 | [6 empty] | 46.4
2020-01-24 | 11.3 | 13.8 | 0.0972 | 23.6 | 29.3 | 0.198 |  |  |  | 0.736 | 0.916 | 0.006 | 8.92 | 8358935 | 5.29 | [6 empty] | 45.1
2020-01-25 | 8.86 | 10.4 | 0.0745 | 25 | 29.8 | 0.209 |  |  |  | 0.645 | 0.774 | 0.005 | 8.45 | 8203854 | 5.16 | [6 empty] | 45.2
2020-01-26 | 11.3 | 13.1 | 0.0961 | 32.5 | 38.1 | 0.28 |  |  |  | 0.75 | 0.898 | 0.0065 | 8.15 | 8583331 | 5.39 | [6 empty] | 45.6
2020-01-27 | 5.15 | 5.97 | 0.0426 | 30.5 | 35.4 | 0.259 |  |  |  | 0.819 | 0.969 | 0.0065 | 8.09 | 8464275 | 5.31 | [6 empty] | 45.2
2020-01-28 | 10.4 | 12.2 | 0.0909 | 28.1 | 33 | 0.245 |  |  |  | 1.29 | 1.53 | 0.0109 | 8.22 | 8691429 | 5.47 | [6 empty] | 45.7
2020-01-29 | 11.1 | 13 | 0.0937 | 19.9 | 23.3 | 0.171 |  |  |  | 1.24 | 1.47 | 0.0101 | 8.19 | 8502004 | 5.36 | [6 empty] | 46.2
2020-01-30 | 7.76 | 9.01 | 0.0669 | 24.8 | 29 | 0.21 |  |  |  | 1.2 | 1.44 | 0.0103 | 8.14 | 8462498 | 5.32 | [6 empty] | 45.9
2020-01-31 | 13.1 | 15 | 0.119 | 24.7 | 28.3 | 0.227 |  |  |  | 0.965 | 1.14 | 0.0085 | 7.95 | 9224962 | 5.79 | [6 empty] | 46.2
平均值 | 10.2 | 12.1 | 0.0891 | 23.7 | 28.1 | 0.206 |  |  |  | 1.07 | 1.3 | 0.0089 | 8.36 | 8692475 | 5.49 | [6 empty] | 45.6
最大值 | 17 | 20.4 | 0.147 | 32.5 | 38.1 | 0.28 |  |  |  | 1.88 | 2.31 | 0.016 | 8.92 | 9523256 | 6.01 | [6 empty] | 46.6
最小值 | 5.15 | 5.97 | 0.0426 | 18.1 | 21.8 | 0.162 |  |  |  | 0.645 | 0.774 | 0.0035 | 7.95 | 8031088 | 5.04 | [6 empty] | 44.2
累计值 |  |  | 1.69 |  |  | 3.92 | [5 empty] | 0.168 |  | 165157023